WADA tehniskais dokuments – TD2019IRMS

| Dokumenta numurs: | TD2019IRMS | Versijas numurs: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarakstījusi: | WADA laboratoriju ekspertu grupa | Apstiprinājusi: | WADA izpildkomiteja |
| Datums: | 2018. gada 14. novembris | Spēkā stāšanās diena: | 2019. gada 1. marts |

Endogēno anabolisko androgēno steroīdu sintētisko formu noteikšana, veicot GC/C/IRMS analīzi

# 1.0. Ievads

Šajā tehniskajā dokumentā ir aprakstīta analītiskā metode, ko piemēro, lai ar gāzu hromatogrāfiju / degšanu / izotopu attiecības masspektrometriju (GC/C/IRMS) urīna paraugos noteiktu endogēno anabolisko androgēno steroīdu (EAAS) sintētisko formu klātbūtni.

Ir aplūkoti arī boldenons, boldenona metabolīts(-i) un formestāns, ko parasti dabiskā veidā zemā koncentrācijā var atrast urīna paraugos.

19-norandrosterons (19-NA) un 19-noretioholanolons (19-NE) ir aplūkoti atsevišķā tehniskajā dokumentā, proti, TD 19NA [1], un to analīzei nepiemēro šajā dokumentā izklāstītos ieteikumus un prasības.

## 1.1. GC/C/IRMS piemērošana

1.1.1. GC/C/IRMS analīze kā apstiprināšanas procedūra, ko piemēro, lai noteiktu EAAS eksogēnu ievadīšanu

GC/C/IRMS analīzi kā apstiprināšanas procedūru veic, kad laboratorija ADAMS saņem paziņojumu “Netipisku [bioloģiskās] pases parametru (ATPF) apstiprināšanas procedūras pieprasījums (ATPF-CPR)” vai “Aizdomīga steroīdu profila (SSP) apstiprināšanas procedūras pieprasījums (SSP-CPR)”, kā aprakstīts tehniskajā dokumentā par EAAS mērījumiem un ziņošanu par tiem (TDEAAS) [2].

Turklāt pat tad, ja steroīdu profila marķieri ir normālajā diapazonā, pārbaudes iestāde, sportista [bioloģiskās] pases pārvaldības struktūrvienība (APMU) vai WADA var pieprasīt visu urīna paraugu GC/C/IRMS analīzi.

Turklāt laboratorija, pamatojoties uz savu pieredzi, jebkurā brīdī var ieteikt pārbaudes iestādei veikt (vai neveikt) GC/C/IRMS analīzi gadījumos, kad, piemēram, ir konstatēta jebkura(-u) cita(-u) marķiera(-u) klātbūtne, kas norāda uz EAAS ievadīšanu, piemēram, 6α-hidroksi-androstendions, 3α,5-ciklo-5α-androstān-6β-ol-17-ons, 6β-hidroksi-androsterons vai 6β-hidroksi-epiandrosterons (sulfāti), vai izmainīta 7β-hidroksi-dehidroepiandrosterona un 16α-hidroksi-androsterona (sulfāti) attiecība.

## 1.1.2. GC/C/IRMS analīze formestāna, boldenona vai boldenona metabolīta(-u) noteikšanai

Paraugos, kuros ir formestāns, boldenons vai boldenona metabolīts(-i), esošo savienojumu GC/C/IRMS analīzi veic pirms ziņošanas par nelabvēlīgu analīžu rezultātu, ja atbilstīgi to aprēķinātajam īpatnējajam svaram (SG) pielīdzināto koncentrāciju nosaka šādi:

      - Formestāna koncentrācija diapazonā no 50 ng/ml līdz 150 ng/ml

[Par formestāna atradēm, kas nepārsniedz 50 ng/ml (nepieciešamības gadījumā pielīdzināta SG3), jāziņo kā par negatīvu rezultātu, izņemot gadījumus, kad GC/C/IRMS analīzes rezultāts, ja tā ir veikta (atkarībā no laboratorijas analītiskajām spējām un pēc apspriešanās ar pārbaudes iestādi), pārliecinoši pierāda vielas eksogēno izcelsmi (nelabvēlīgs analīžu rezultāts).

Par formestāna atradēm, kas pārsniedz 150 ng/ml (nepieciešamības gadījumā pielīdzināta SG3) ziņo kā par nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem.]

      - Boldenona un/vai tā metabolīta(-u) koncentrācija diapazonā no 5 ng/ml līdz 30 ng/ml

[Par boldenona un/vai tā metabolīta(-u) atradēm koncentrācijā, kas aprēķināta zemāk par 5 ng/ml (nepieciešamības gadījumā pielīdzināta SG3), jāziņo kā par netipiskām atradēm, izņemot gadījumus, kad GC/C/IRMS analīzes rezultāti, ja tā ir veikta (atkarībā no laboratorijas analītiskajām spējām un pēc apspriešanās ar pārbaudes iestādi), pārliecinoši pierāda vielas eksogēno izcelsmi (nelabvēlīgs analīžu rezultāts).

Par boldenona un/vai tā metabolīta(-u) atradēm, kas pārsniedz 30 ng/ml, jāziņo kā par nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem, neveicot GC/C/IRMS analīzi, ja vien ir noteikts, ka augsta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ paraugs ir ievērojami bojāts (tādā gadījumā par paraugu ziņo kā par netipisku atradi)].

Laboratorijas, kurām nav vajadzīgo analītisko spēju, lai veiktu formestāna, boldenona vai tā metabolīta(-u) GC/C/IRMS analīzi, uzdod veikt parauga analīzi citai laboratorijai, kurai ir šādas analītiskās spējas.

1.1.3. “B” parauga apstiprināšanas procedūra

Ja par nelabvēlīgu analīžu rezultātu ir ziņots, pamatojoties uz GC/C/IRMS analīzi, kas veikta “A” paraugam, attiecīgā gadījumā “B” parauga apstiprināšanas procedūrā atkārto tikai GC/C/IRMS analīzi.

# 2.0. GC/C/IRMS analīze

GC/C/IRMS analīzē veic šādas darbības:

    - nosaka mērķa savienojuma(-u) (TC) 13C vērtību, t. i., urīna steroīdu profila marķieri(-us) [tie ir, piemēram, androsterons (A), etioholanolons (Etio), 5α-androstān-3α,17β-diols (5αAdiol), 5β- androstān-3α,17β-diols (5βAdiol), testosterons (T), epitestosterons (E)], kā arī citas analizējamās mērķa vielas (piemēram, boldenons, boldenona metabolīts(-i), formestāns);

    - nosaka 13C vērtību endogēnajam(-ajiem) atsauces savienojumam(-iem) (ERC), piemēram, pregnanediolam (PD), 5α-androst-16-ēn-3-α-olam (16-en), 11β-hidroksiandrosteronam (11-OH-A), 11-keto-etioholanolonam (11-okso-Etio), un

    - aprēķina ERC un TC 13C vērtību starpību, t. i., ∆13C vērtību:

(1)

GC/C/IRMS analīzi veic vienai parauga alikvotai.

## 2.1. GC/C/IRMS metodes raksturlielumi

Laboratorijas, piemērojot GC/C/IRMS metodoloģiju, izpilda turpmāk uzskaitītos nosacījumus.

    - Sistēmu periodiski kalibrē, salīdzinot ar sertificētu steroīdu atsauces materiālu (CRM) [piemēram, CU/USADA-33, CU/USADA-34 vai citu sertificētu steroīda(-u) maisījumu], kas ir izsekojams līdz starptautiski atzīta atsauces materiāla (RM) piešķirtajām vērtībām. Lielu sistēmas izmaiņu gadījumā (piemēram, atsauces gāzes maiņa, jonu avota tīrīšana) ir jāveic sistēmas kalibrēšana.

    - Veicot metodes validēšanu, laboratorija nosaka:

      - jonu avota linearitāti, izmantojot CO2 impulsus ar atšķirīgu smailes augstumu /intensitāti;

      - instrumenta linearitāti, attiecīgā gadījumā injicējot atšķirīgu daudzumu neatvasinātu vai acetilētu steroīdu standartu RM [TC un ERC]. Instrumenta linearitāti nosaka kā intensitātes diapazonu (kas attiecīgā gadījumā izteikts kā mV vai nA) un/vai kā injicēto steroīdu daudzumus (ng), kas uzrāda nemainīgu δ13C vērtību (0,5 ‰ diapazonā no vidējās δ13C vērtības, kas noteikta 6 līdz 10 dažādos smailes augstumos /intensitātēs;

      - analītiskās metodes linearitāti, t. i., TC un ERC koncentrācijas diapazonu urīnā (ng/ml), kas instrumenta signāla linearitātes diapazonā uzrāda nemainīgas δ13C vērtības;

      - katra TC un ERC kvantifikācijas robežu (LOQ) kā zemāko koncentrāciju urīnā (ng/ml), kas instrumenta linearitātes diapazonā uzrāda izmērāmu signālu ar standartnovirzi (SD) < 1,0 ‰, n ≥ 3;

      - aprēķināto apvienoto standarta mērījuma nenoteiktību (uc) katra TC un ERC δ13C vērtību noteikšanai. Katrā gadījumā uc nevar būt lielāka par 1,0 0/00 (uc_Max);

      - ∆δ13C vērtības (kā TC iekļaujot vismaz A, Etio, 5αAdiol, 5βAdiol un T un izmantojot vismaz divus ERC, no kuriem vienam ir jābūt PD) katram TC un ERC pārim, kas analizēts brīvprātīgo urīna paraugos un/vai sportista negatīvajos paraugos (vismaz 20 vīriešu un 20 sieviešu urīna paraugos), aptverot dopinga kontroles paraugos parasti atrodamo steroīdu koncentrācijas diapazonu. Šo negatīvo urīna paraugu analīzi izmanto, lai novērtētu laboratorijas analītiskās metodes veiktspēju, un šī analīze atbilst šādiem kritērijiem:

        - vidējā ∆δ13C + 2SD vērtība ERC-TC kombinācijām, kas kā TC satur A, T vai Adiol, ir ≤ 3 ‰;

        - vidējā ∆δ13C + 2SD vērtība ERC-TC kombinācijām, kas kā TC satur Etio vai E, ir ≤ 4 0/00, un

        - attiecībā uz katru ERC-TC kombināciju visu ∆δ13C vērtību SD ir ≤ 1,2 ‰.

    - CO2 impulsu stabilitāti pārbauda pirms katras paraugu partijas analīzes. Signāla linearitāti pārbauda regulāri, piemēram, reizi mēnesī.

    - Pēc hidrolizācijas urīna TC un ERC turpina attīrīt, pirms GC/C/IRMS analīzes veicot augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju (HPLC) (ieteicams), cietās fāzes ekstrakciju (SPE) vai izmantojot citu līdzvērtīgu attīrīšanas paņēmienu.

    - Negatīvo (NQC) un pozitīvo (PQC) urīna kvalitātes kontroles paraugu, kurā ir visi attiecīgie TC un ERC, iekļauj katrā analizējamo paraugu partijā, un tiem veic to pašu parauga sagatavošanas procedūru (attiecīgā gadījumā veicot arī glikuronīdu konjugātu hidrolīzi un analizējamās vielas atvasināšanu). Attiecīgajiem TC ir jāatbilst PQC pozitivitātes kritērijiem. Iegūto NQC un PQC δ13C rezultātu nemainību uzrauga, izmantojot QC diagrammas.

- Pirms katras paraugu partijas analīzes attiecīgā gadījumā injicē atbilstīgu attiecīgo brīvo (nekonjugēto) steroīdu, neatvasinātu vai acetilētu TC un ERC RM, kam ir izsekojama(-as) δ13 vērtība(-as). Šo RM ir ieteicams injicēt arī katras virknes beigās (piemēram, pēc 25–30 injicēšanas reizēm).

- Laboratorijām ir jāspēj veikt A, Etio, T, 5βAdiol un 5βAdiol GC/C/IRMS analīzes. Ja koncentrācija ir pietiekama, TC ir jāatlasa/ jānosaka tam prioritāte atkarībā no steroīdu profila marķiera(-iem), kuru dēļ tika ierosināta GC/C/IRMS analīze:

  - lai noteiktu T ievadīšanu, vēlamie TC ir 5αAdiol un/vai 5βAdiol;

  - laboratorijas GC/C/IRMS analīzi attiecībā uz E veic tiem paraugiem, kuros E koncentrācija ir pārmērīgi augsta, t. i., ja vīriešiem tā ir > 200 ng/ml vai sievietēm – > 50 ng/ml (nepieciešamības gadījumā pielīdzināta atbilstīgi SG3).

- Analīzi veic, izmantojot PD kā galveno ERC (ja paraugā to var izmērīt, t. i., ja signāls nav pavājināts, ja to neietekmē slikta hromatogrāfija vai ievadīts prekursors, piemēram, pregnenolons). Tomēr, ja paraugā nav iespējams izmērīt PD, parasti tas ir jāaizstāj ar citu ERC – vai nu 16-en, 11-OH-A vai 11-okso-Etio. To pašu ERC izmanto visu ∆δ13C vērtību noteikšanai.

- Vērtības, kas iegūtas no smailēm, kuru intensitāte ir zemāka vai augstāka par linearitātes diapazonu, vai tad, ja ir būtiskas līdzskalotās smailes, neņem vērā un par tām neziņo.

- Steroīdus drīkst analizēt neatvasinātus vai pēc acetilēšanas, taču ERC-TC pāra ∆δ13C vērtības noteikšanai izmanto tikai tās vērtības, kas ir ekvivalentas neatvasinātajiem savienojumiem. Lai izmērītās acetātu δ13C vērtības pielīdzinātu atbilstīgi to brīvajai formai, izmanto šādu darbīgo masu vienādojumu:

(2)

kur n – oglekļa atomu skaits; s – dabiskais steroīds (neatvasināta forma); d – atvasinājumu grupa (piemēram, acetils); cd – atvasināts savienojums.

Tā kā δCd nav zināms, δCd_corr aprēķina empīriski, veicot secīgus neacetilēta un acetilēta steroīda (piemēram, 16-en vai 5α-androstanola) mērījumus.

2.2. Metabolīta(-u) identificēšana urīnā pirms ziņošanas par nelabvēlīgu analīžu rezultātu

Lai pirms ziņošanas par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi, pamatojoties uz GC/C/IRMS analīzes rezultātiem, nodrošinātu attiecīgo TC un ERC smaiļu identitāti un būtisku traucējumu neesību, ir jāveic GC-MS analīze. Tas nav jādara, ja GC/C/IRMS analīzes rezultāti ir negatīvi.

Tos pašus maisījumus, izmantojot GC-MSn, analizē līdzīgos hromatogrāfijas apstākļos. Sagaidāms, ka abām metodēm būs niecīgas izdalīšanas laika (RT) atšķirības. Ievēro noteikumus, kas izklāstīti tehniskajā dokumentā par identifikācijas kritērijiem (TD IDCR) [3]. Turklāt, lai dokumentētu traucējumu neesību, visā attiecīgā steroīda hromatogrāfiskās(-o) smailes(-ļu) platumā ir jāiegūst pilns skenējuma spektrs.

## 2.3. GC/C/IRMS rezultātu interpretācija

GC/C/IRMS rezultātus interpretē, kā izklāstīts turpmāk.

## 2.3.1. Pozitīvi rezultāti

Ja ∆δ13C vērtība(-as) atbilst TC eksogēnajai izcelsmei, t. i., ja ir izpildīts viens no turpmāk uzskaitīto kritēriju kopumiem,  (1. papildinājums):

i) ∆δ13C vērtība ERC-T pārim un vienam no ERC-5αAdiol vai ERC-5βAdiol pāriem katram ir > 3 ‰;

ii) ∆δ13C vērtības katram ERC-5αAdiol un ERC-5βAdiol pārim ir > 3 ‰;

iii) E koncentrācija sievietēm ir > 50 ng/ml vai vīriešiem – > 200 ng/ml (nepieciešamības gadījumā pielīdzināta atbilstīgi SG3) un ERC-E pāra ∆δ13C vērtība ir > 4 ‰;

iv) ERC-A pāra ∆δ13C vērtība ir > 3 ‰ vai ERC-Etio pāra ∆δ13C vērtība ir > 4 ‰;

v) ERC-A pāra ∆δ13C vērtība ir 2 ‰–3 ‰ diapazonā vai ERC-Etio pāra ∆δ13C vērtība ir 3 ‰–4 ‰ diapazonā, bet ∆δ13C vērtība vienam no ERC-5αAdiol vai ERC-5βAdiol pāriem ir > 3 ‰;

vi) ERC-5αAdiol pāra ∆δ13C vērtība ir > 4 ‰ un 5αAdiol δ13C vērtība ir ≤ -27 ‰ (piemēram, DHT ievadīšana);

vii) ∆δ13C vērtība vai nu ERC-formestāna, ERC-boldenona, vai ERC-boldenona metabolīta(-u) pāriem ir lielāka par 4 ‰.

2.3.2. Negatīvi rezultāti

Gadījumi, kad ∆δ13C vērtības neapstiprina eksogēnu TC izcelsmi, t. i., ja ERC-TC pāru ∆δ13C vērtības neatbilst nevienam no kritērijiem, kas noteikti iepriekš 2.3.1. punktā.

## 2.3.3. Nepārliecinošs rezultāts:

viii) ja ir izpildīts tikai viens no kombinētajiem kritērijiem, kas noteikti iepriekš i), ii), v) vai vi) apakšpunktā (piemēram, ERC-T pāra ∆δ13C vērtība ir > 3 ‰, bet abu ERC-Adiol pāru ∆δ13C vērtības ir < 3 ‰) 8;

ix) tehnisku ierobežojumu dēļ, piemēram, ja parauga tilpums nav pietiekams vai TC vai ERC koncentrācija ir ļoti zema, vai ir traucējošu savienojumu klātbūtne, vai ir jebkādi citi faktori, kas neļauj ticami izmērīt attiecīgo diagnosticējošo metabolītu vai ERC-TC pāri;

x) laboratorija var interpretēt rezultātus kā nepārliecinošus, ja nav izpildīti kritēriji attiecībā uz ziņošanu par nelabvēlīgu analīžu rezultātu, bet tā tomēr uzskata, ka tie nesaskan ar urīna metabolītu (piemēram, ERC δ13C vērtību -24,5 ‰ un TC -27,0 ‰) endogēno izcelsmi.

3.0. Ziņošana par GC/C/IRMS rezultātiem

Laboratorija par GC/C/IRMS analīzes rezultātiem ziņo ADAMS, kā izklāstīts turpmāk.

### 3.1. Nelabvēlīgs analīžu rezultāts

Tādu paraugu gadījumā, kuru GC/C/IRMS analīzes rezultāti bija pozitīvi:

    - par katru paraugu, par kuru ir ziņots nelabvēlīgs analīžu rezultāts, ziņo atsevišķi;

    - pārbaudes ziņojumā iekļauj:

      - visu izmērīto TC un ERC δ13C vērtību un katru saistīto uc (kas izteikta ‰);

      - piezīmi, ar ko norāda, ka GC/C/IRMS rezultāts atbilst steroīdu eksogēnai ievadīšanai, izklāstot attiecīgo TC identitāti, kuri ir izraisījuši pozitīvu GC/C/IRMS rezultātu.

[Piemērs piezīmei par nelabvēlīgu analīžu rezultātu pārbaudes ziņojumā:

“GC/C/IRMS rezultāti atbilst eksogēnai T un 5βAdiol izcelsmei.”]

## 3.1.1. Otrā atzinuma sniegšana par GC/C/IRMS

Ja GC/C/IRMS analīzes rezultāti norāda uz parauga nelabvēlīgu analīžu rezultātu, laboratorijai pirms ziņošanas par nelabvēlīgu analīžu rezultātu rakstveidā ir jālūdz otras laboratorijas eksperta atzinums. Pēc otrā atzinuma saņemšanas to iekļauj laboratoriskās dokumentācijas paketē.

### 3.2. Netipiska atrade

Tādu paraugu gadījumā, kuru GC/C/IRMS analīzes rezultāti bija nepārliecinoši:

      - par katru paraugu, par kuru ir ziņota netipiska atrade, ziņo atsevišķi;

      - pārbaudes ziņojumā iekļauj:

        - visu izmērīto TC un ERC δ13C vērtību un katru saistīto uc (kas izteikta ‰)10;

        - piezīmi, ar ko norāda, ka GC/C/IRMS rezultāts ir nepārliecinošs, izklāstot katra attiecīgā TC identitāti, kas izraisījis nepārliecinošu GC/C/IRMS rezultātu.

[Piemērs piezīmei par netipisku atradi pārbaudes ziņojumā:

“T un Adiol GC/C/IRMS analīžu rezultāti ir nepārliecinoši.”]

## 3.3. Negatīvs rezultāts

Tādu paraugu gadījumā, kuru GC/C/IRMS analīzes rezultāti bija negatīvi:

      - par katru paraugu ziņo atsevišķi;

      - pārbaudes ziņojumā iekļauj:

        - visu izmērīto TC un ERC δ13C vērtību un katru saistīto uc (kas izteikta ‰)10;

        - piezīmi, ar ko norāda, ka GC/C/IRMS rezultāti nenorāda uz steroīdu eksogēnu ievadīšanu.

[Piemērs piezīmei par negatīvu rezultātu pārbaudes ziņojumā:

“GC/C/IRMS rezultāti neapstiprina steroīdu eksogēno izcelsmi.”]

# 4.0. Interpretācija

    - GC/C/IRMS un GC-MSn apstiprināšanas metodes sniedz neatkarīgu un papildinošu informāciju, taču to rezultāti ir jāvērtē kopā, lai varētu izdarīt secinājumu, kas ir pamatots ar zinātnisko literatūru un zināšanām.

- Urīna steroīdu profils var neuzrādīt lielu anomāliju pat tad, ja ir ekskretēts pēc EEAS ievadīšanas. Tādā gadījumā noteicošie ir GC/C/IRMS analīzes rezultāti, kas norāda uz steroīda marķiera(-u) sintētisku izcelsmi.

- Savukārt steroīdu profila marķiera(-u) vērtības var būt ārpus attiecīgā subjekta garengriezuma atsauces diapazona, lai gan tam(-iem) joprojām ir endogēna izcelsme (piemēram, pārmērīga etanola dzeršana izraisa palielinātu T un 5βAdiol ekskrēciju urīnā, brīvā T mikroorganismu veidošanos vai intensīvi, ilgstoši, nepārtraukti treniņi palielina A ekskrēciju).

- Steroīdu profils var būt pārveidots, ievadot tāda steroīda sintētisku preparātu, kas ir saistīts ar testosteronu, kuram ir salīdzinoši bagātināta δ13C vērtība, un tāpēc to nevar noteikt GC/C/IRMS analīzē. Šādos gadījumos ievēro noteikumus, kas izklāstīti Tehniskajā dokumentā par rezultātu pārvaldības prasībām sportista bioloģiskās pases vajadzībām (TD RMR) [4].

# 5.0. Atsauces

1. WADA Technical Document TD19NA (current version): Harmonization of Analysis and Reporting of 19-Norsteroids related to Nandrolone.

https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f[0]=field_resource_collections%3A30

2. WADA Technical Document TDEAAS (current version): Endogenous Anabolic Androgenous Steroids: Measurement and Reporting.

https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f[0]=field_resource_collections%3A30

3. WADA Technical Document TDIDCR (current version): Minimum Criteria for Chromatographic-Mass Spectrometric Confirmation of the Identity of Analytes for Doping Control Purposes.

https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f[0]=field_resource_collections%3A30

4. WADA Technical Document TDRMR (current version): Results Management Requirements for the Athlete Biological Passport. Annex L to the International Standard for Testing and Investigations (ISTI).

https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/international-standard-for-testing-and-investigations-isti-0

# 1. papildinājums GC/C/IRMS pārbaudes pozitīvā rezultāta interpretācijas kritēriji

| Pozitīvie kritēriji 2.3.1. punkts | ∆δ13C ERC-TC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | E# | A | Etio | 5αAdiol, 5βAdiol | Formestāns, boldenons, boldenona metabolīti |
| i) | > 3 ‰ |  |  |  | > 3 ‰ (katrs Adiol) |  |
| ii) |  |  |  |  | > 3 ‰ (abi Adiol) |  |
| iii) |  | > 4 ‰ |  |  |  |  |
| iv) |  |  | > 3 ‰ |  |  |  |
|  |  |  |  | > 4 ‰ |  |  |
| v. |  |  | 2–3 ‰ |  | > 3 ‰ (katrs Adiol) |  |
|  |  |  |  | 3–4 ‰ | > 3 ‰ (katrs Adiol) |  |
| vi) |  |  |  |  | ∆δ(ERC-5α) > 4 ‰ un δ13C(5α) ≤ -27 ‰ |  |
| vii) |  |  |  |  |  | > 4 ‰ |

## # Koncentrācija (nepieciešamības gadījumā pielīdzināta atbilstīgi SG3) > 50 ng/ml sievietēm vai > 200 ng/ml vīriešiem.

Formestāns (4-hidroksiandrost-4-ēn-3,17-dions) ir aromatāzes inhibitors, taču tā struktūra līdzinās EAAS un to var arī dabiskā veidā atrast urīna paraugos; tāpēc tā noteikšanai ir jāpiemēro analītiskās pārbaudes pieeja, kas ir identiska TD EAAS [2] aprakstītajai pieejai.

## Vai saskaņā ar laboratorijas un pārbaudes iestādes vienošanos.

Ja izmērītais urīna parauga SG (SGParaugs) ir lielāks par 1,018, koncentrāciju (brīvie un hidrolizētie glikurokonjugētie steroīdi) pielīdzina pēc formulas:

[Norādījumus par SGParaugs_Max aprēķināšanu skatiet spēkā esošajā TD DL].

| Angļu val. | Latviešu val. |
| --- | --- |
| Concadj | Koncentrācijapielīdzinātā |
| SGSample_Max | SGParaugs_Max |
| Concmeasured | Koncentrācijaizmērītā |

Ieteicams izmantot sertificētu steroīdu maisījumu, kas aptver tādu δ13C vērtību diapazonu, kāds parasti ir atrodams attiecībā uz TC un ERC urīnā (piemēram, no -17 ‰ līdz -34 ‰).

Prasību par mērījumu iegūšanu no vismaz 20 sieviešu urīna atsauces paraugiem nepiemēro iegūtajiem T un E rezultātiem. Tomēr ir jāiegūst vismaz 40 atsauces rezultāti.

Tas neattiecas uz rezultātiem, kas, veicot GC/C/IRMS analīzi, ir iegūti attiecībā uz formestānu, boldenonu vai boldenona metabolītu(-iem).

Visi TC varētu nebūt ietekmēti vienādā mērā. Pieņemot lēmumus, pamatojoties uz ∆δ13C kritēriju, kas noteikts 2.3.1. punkta i) līdz vii) apakšpunktā un 1. papildinājumā, ņem vērā mērījuma nenoteiktību, kas attiecas uz δ13C vērtībām, kuras to ir izraisījušas.

Laboratorija ņem vērā visus analītiskos pierādījumus (piemēram, steroīdu profila marķieru koncentrāciju, citu ERC-TC kombināciju ∆δ13C vērtības, kā arī nepieciešamības gadījumā izmanto papildu ERC), lai pareizi novērtētu, vai ir iegūti būtiski dati vai informācija, kas varētu likt apšaubīt vai atspēkot paziņojumu, ka atrade ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade.

Konkrēta(-u) ERC-TC pāra(-u) analīzes tehnisko ierobežojumu dēļ nevajadzētu anulēt paziņoto nelabvēlīgo analīžu rezultātu, kura pamatā ir ticami cita(-u) parauga ERC-TC pāra(-u) mērījumi un visu interpretācijai pieejamo analītisko pierādījumu izvērtējums.

Laboratorijai nav jāziņo ∆δ13C vērtības, kas ir automātiski aprēķinātas ADAMS, pamatojoties uz attiecīgajām TC un ERC ∆δ13C vērtībām.